SAKProtocolManager v1.0

Руководство пользователя.

2017 г.

Оглавление

[1. Общее описание. 3](#_Toc501467668)

[2. Список испытаний. 3](#_Toc501467669)

[2.1. Интерфейс. 3](#_Toc501467670)

# Общее описание.

SAKProtocolManager – программа для работы с результатами испытаний кабельной продукции, полученных с использованием систем автоматизации испытаний типа САК-ТВЧ-52В1.

SAKProtocolManager позволяет производить следующие манипуляции с данными испытаний:

1. Поиск протоколов испытаний в Базе Данных испытаний.
2. Удаление результатов испытаний из Базы Данных испытаний.
3. Пересчёт длины испытанного кабеля с пересчётом измеренных параметров под вновь введённую длину.
4. Автоматическая корректировка результатов испытаний, вышедших за норму.
5. Импорт результата в PDF файл с использованием Client3.exe.

# Интерфейс.

## Список испытаний.




Рисунок 1: Внешний вид списка испытаний

На рисунке 1 показан общий вид окна списка испытаний. В его состав входит:

1. Меню поиска, в которое входят:
   1. Поля выбора начальной и конечной даты диапазона поиска испытаний;
   2. Кнопка «**ПОИСК**», при нажатии на которую начинается поиск испытаний в заданном диапазоне даты проведения;
   3. Кнопка «**УДАЛИТЬ ВЫБРАННОЕ**», при нажатии на которую удаляются **ВСЕ** испытания, показанныев списке;
2. Поле статуса, в котором указано количество испытаний в выборке и общее количество испытаний, хранящееся в Базе Данных.
3. Список испытаний – отображает в табличном виде краткую информацию о найденных в Базе Данных испытаниях.
4. Контекстное меню выбранного испытания. Вызывается путем щелчка правой кнопки мыши по выделенному испытанию и содержит следующие кнопки:
5. «**Открыть**» - открывает окно просмотра, выбранного (выделенного) испытания;
6. «**Экспорт в PDF**» - запускает формирование протокола испытания в PDF формате;
7. «**Удалить**» - запускает процедуру удаления испытания из Базы Данных.

## Окно просмотра информации об испытании.